**PRODUCT DATABLAD SCHOUDERABDUCTIE-ORTHESE**

**Gewricht** Schouder



**Productfoto**

**Productnaam** Schouderabductie-orthese(15° abductie)

**Artikelnummer** SC2C

**Indicaties** postoperatief ter reconstructie van de rotatorenmanchet, conservatieve behandeling van posterieure en anterieure schouderluxaties

**Kenmerken** ontlast het schoudergewricht in 15° abductie; met handbal ter bevordering van de doorbloeding; door snelsluitingen patiëntvriendelijk, anatomisch gevormde schouderwig, goed gevoerde schouderband. Universele zijde; kan zowel links als rechts worden gebruikt

**Werking** immobilisatie van het schoudergewricht in abductie (10° tot 15°)

**Samenstelling** polyester, PUR-schuim, nylon, katoen, polyamide, latex vrij

**Certificaten** CE – richtlijn 93/42/EWG medische hulpmiddelen

**Maattabel** universele maat & zijde



**Wasvoorschriften**

**Bewaarinstructies** Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Droog en beschermd tegen licht bewaren**.**

**Algemene instructies** De bandage is bedoeld voor de individuele behandeling van de patiënt

 Bij verkeerd gebruik is productaansprakelijkheid uitgesloten

 Een combinatie met andere producten moet vooraf met de arts worden besproken

Laat de bandage niet met vet- of zuurhoudende middelen, zalfjes en lotions in

contact komen

**Fabrikant** Schaper Healthcare GmbH, 4600 Wels, Oostenrijk

 Geproduceerd in de EU