**PRODUCT DATASHEET SCHOUDER ABDUCTIEORTHESE**

**Gewricht** schouder



**Productfoto**

**Productnaam** schouderabductie-orthese / 30° buitenrotatie & 15° abductie

**Artikelnummer** SC2F

**Indicaties** conservatieve behandeling van posterieure en anterieure schouderluxaties, postoperatief na anterieure schouderstabilisatie, posterieure fixatie

**Kenmerken** anatomisch gevormde schouderwig, goed gevoerde schouderband, met handbal ter bevordering van de doorbloeding, patiëntvriendelijk, eenvoudig aan te brengen, met snelsluitingen. Universele zijde; kan zoel links als rechts worden gebruikt

**Werking** immobilisatie van het schoudergewricht in abductie- externe rotatiepositie

**Samenstelling** polyester, PUR-schuim, nylon, katoen, styreenrubber, polyamide, latex vrij

**Certificaten** CE – richtlijn 93/42 – EU medische hulpmiddelen

**Maattabel** universele maat & zijde

****

**Wasvoorschriften**

**Bewaarinstructies** Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Droog en beschermd tegen licht bewaren.

**Algemene instructies** De bandage is bedoeld voor de individuele behandeling van de patiënt

Bij verkeerd gebruik is productaansprakelijkheid uitgesloten

Een combinatie met andere producten moet vooraf met de arts worden besproken

Laat de bandage niet met vet- of zuurhoudende middelen, zalfjes en lotions in

contact komen

**Fabrikant** Schaper Healthcare GmbH, 4600 Wels, Oostenrijk

Geproduceerd in de EU